ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΔΕΥΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΙ  CPV:  ΟΜΑΔΑ 1:  44167000-8 (Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων),

ΟΜΑΔΑ 2: 44167000-8 (Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων), 44115210-4 (Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων),

ΟΜΑΔΑ 3:  44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων),

ΟΜΑΔΑ 4:  44470000-5 (Διάφορα προϊόντα από χυτοσίδηρο),

ΟΜΑΔΑ 5:  441670000-8 (Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων),

ΟΜΑΔΑ 6: 44167000-8 (Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων),  44115210-4 (Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων)

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Τ……………………….…..………………….…………………………

με έδρα .…………………………… οδός ………….….………………….………

αριθ. ……. Τ.Κ.: ………………… Τηλ.: …………………………………………

Fax: ………………………………………………………..e-mail:………………….

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| 1η ΟΜΑΔΑ: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ PE/PVCc.p.vs: 44167000-8 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ./ΤΕΜ. | ΠΟΣ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| 1.1 | Λαιμός Ε-Α PE100 Φ63 PN16 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 1.2 | Λαιμός Ε-Α PE100 Φ75 PN16 | ΤΕΜ. | 6 |  |  |
| 1.3 | Λαιμός Ε-Α PE100 Φ90 PN16 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 1.4 | Λαιμός Ε-Α PE100 Φ110 PN16 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 1.5 | Λαιμός Ε-Α PE100 Φ140 PN16 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 1.6 | Λαιμός Ε-Α PE100 Φ160 PN16 | ΤΕΜ. | 6 |  |  |
| 1.7 | Λαιμός Ε-Α PE100 Φ200 PN16 | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 1.8 | Λαιμός Ε-Α PE100 Φ225 PN16 | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 1.9 | Συστολή Ε.Α. PE100 110x63 PN16 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 1.10 | Συστολή Ε.Α. PE100 110x90 PN16 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 1.11 | Συστολή Ε.Α. PE100 110x140 PN16 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 1.12 | Συστολή Ε.Α. PE100 110x160 PN16 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 1.13 | Συστολή Ε.Α. PE100 90x63 PN16 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 1.14 | Συστολή Ε.Α. PE100 90x75 PN16 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 1.15 | Συστολή Ε.Α. PE100 90x110 PN16 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 1.16 | Συστολή Ε.Α. PE100 90x140 PN16 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 1.17 | Συστολή Ε.Α. PE100 200x140 PN16 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 1.18 | Συστολή Ε.Α. PE100 200x160 PN16 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 1.19 | Συστολή Ε.Α. PE100 225x200 PN16 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 1.20 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 Φ63-45° | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 1.21 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 Φ63-90° | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 1.22 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 Φ75-45° | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 1.23 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 Φ75-90° | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 1.24 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ PE 100 Φ90-90° | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 1.25 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 Φ90-45° | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 1.26 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 Φ110-45° | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 1.27 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 Φ110-90° | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 1.28 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 Φ140-45° | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 1.29 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 Φ140-90° | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 1.30 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 Φ160-45° | ΤΕΜ. | 6 |  |  |
| 1.31 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 Φ160-90° | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 1.32 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 Φ200-45° | ΤΕΜ. | 1 |  |  |
| 1.33 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 Φ200-90° | ΤΕΜ. | 1 |  |  |
| 1.34 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 Φ225-45° | ΤΕΜ. | 1 |  |  |
| 1.35 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 Φ225-90° | ΤΕΜ. | 1 |  |  |
| 1.36 | Ηλεκτρομούφα PE100 Φ63/16 ATM | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 1.37 | Ηλεκτρομούφα PE100 Φ90/16 ATM | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 1.38 | Ηλεκτρομούφα PE100 Φ110/16 ATM | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 1.39 | Ηλεκτρομούφα PE100 Φ140/16 ATM | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 1.40 | Ηλεκτρομούφα PE100 Φ140/25ATM | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 1.41 | Ηλεκτρομούφα PE100 Φ160/16 ATM | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 1.42 | Ηλεκτρομούφα PE100 Φ200/16 ATM | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 1.43 | Ηλεκτρομούφα PE100 Φ225/16 ATM | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 1.44 | Συστολή ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ 63x50 PN16 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 1.45 | Συστολή ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ 90x63 PN16 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 1.46 | Συστολή ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ 90Χ75 PN16 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 1.47 | Συστολή ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ 110Χ63 PN16 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 1.48 | Συστολή ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ 110Χ90 PN16 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 1.49 | Συστολή ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ 140x90 PN16 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 1.50 | Συστολή ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ 140x160 PN16 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 1.51 | Συστολή ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ 200x160 PN16 | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 1.52 | Συστολή ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ 200x225 PN16 | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 1.53 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ50/16 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 1.54 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ63/16 | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 1.55 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ75/16 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 1.56 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ90/16 | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 1.57 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ110/16 | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 1.58 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ140/16 | ΤΕΜ. | 6 |  |  |
| 1.59 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ160/16 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 1.60 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ200/16 | ΤΕΜ. | 6 |  |  |
| 1.61 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ225/16 | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 1.62 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ315/16 | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 1.63 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ90 10atm | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 1.64 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ110 10atm | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 1.65 | ΜΑΝΣΟΝ PVC 160 10atm | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 1.66 | ΤΑΦ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ DN63 E/F PE100 16ATM | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 1.67 | ΤΑΦ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ DN90 E/F PE100 16ATM | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 1.68 | ΤΑΦ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ DN110 E/F PE100 16ATM | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 1.69 | ΤΑΦ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ DN140 E/F PE100 16ATM | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 1.70 | ΤΑΦ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ DN160 E/F PE100 16ATM | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 1.71 | ΤΑΦ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ DN200 E/F PE100 16ATM | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 1.72 | ΤΑΦ Ε.Α DN63 PE100 16ATM | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 1.73 | ΤΑΦ Ε.Α DN90 PE100 16ATM | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 1.74 | ΤΑΦ Ε.Α DN110 PE100 16ATM | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 1.75 | ΤΑΦ Ε.Α DN160 PE100 16ATM | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 1.76 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΣ Ε.Α. Φ63Χ2'' ΑΡΣΕΝΙΚΟ | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ |  |  |  |  |  |
|  | 2η ΟΜΑΔΑ: ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ - ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ c.p.vs:44167000-8, 44115210-4 |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ. | ΠΟΣ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| 2.1 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 1/2''x1/2'' | ΤΕΜ. | 200 |  |  |
| 2.2 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 3/4''x3/4'' | ΤΕΜ. | 200 |  |  |
| 2.3 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 1''x1'' | ΤΕΜ. | 200 |  |  |
| 2.4 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 1 1/4''x1 1/4'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.5 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 1 1/2''x1 1/2'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.6 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 2''x2'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.7 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΜΕΒ 1/2''x1/2'' | ΤΕΜ. | 300 |  |  |
| 2.8 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΜΕΒ 3/4''x3/4'' | ΤΕΜ. | 300 |  |  |
| 2.9 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΜΕΒ 1''x1'' | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 2.10 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΜΕΒ 1 1/4''x1 1/4'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.11 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΜΕΒ 1 1/2''x1 1/2'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.12 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΜΕΒ 2''x2'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.13 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 1/2"x1/2" | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 2.14 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 3/4''x3/4'' | ΤΕΜ. | 200 |  |  |
| 2.15 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 1''x1'' | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 2.16 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 1,1/4''x1,1/4'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.17 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 1,1/2''x1,1/2'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.18 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 2"x2" | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.19 | ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧ. 1/2"x1/2" | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.20 | ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧ. 3/4''x 3/4'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.21 | ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧ. 1''x1'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.22 | ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧ. 1,1/4''x1,1/4'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.23 | ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧ. 1,1/2'x1,1/2'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.24 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΑΡΣ. 18x1/2'' 2,5 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 200 |  |  |
| 2.25 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΘΗΛ. 18x1/2'' 2,5 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 300 |  |  |
| 2.26 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΑΡΣ. 22x1/2'' 3,0 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 200 |  |  |
| 2.27 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΘΗΛ. 22x1/2'' 3,0 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 300 |  |  |
| 2.28 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΑΡΣ. 22x3/4'' 3,0 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 300 |  |  |
| 2.29 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΘΗΛ. 22x3/4'' 3,0 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 2.30 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΑΡΣ. 25x3/4'' 3,0 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 200 |  |  |
| 2.31 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. 20x1/2'' | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 2.32 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ.ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. 32x1'' | ΤΕΜ. | 200 |  |  |
| 2.33 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. 32x1'' | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 2.34 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. 40x1,1/4'' | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 2.35 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ.ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. 40x1,1/4'' | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 2.36 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. 50x1,1/2'' | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 2.37 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. 50x1,1/2'' | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 2.38 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. 63x2'' | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 2.39 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. 63x2'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.40 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. 75x2 1/2'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.41 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. 75x2 1/2'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.42 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. 90x3'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.43 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. 90x3'' | ΤΕΜ. | 6 |  |  |
| 2.44 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. 110x4'' | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 2.45 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. 110x4'' | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 2.46 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. ΧΑΛΚΟΥ Φ15x1/2" ΑΡΣ. | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.47 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. ΧΑΛΚΟΥ Φ16x1/2" ΑΡΣ. | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.48 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. ΧΑΛΚΟΥ Φ18x1/2" ΑΡΣ. | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 2.49 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. ΧΑΛΚΟΥ Φ22x3/4" ΑΡΣ. | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 2.50 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. ΧΑΛΚΟΥ Φ28x1" ΑΡΣ. | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.51 | ΡΑΚΟΡ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 1/2"Χ 1/2'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.52 | ΡΑΚΟΡ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 3/4"Χ 3/4'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.53 | ΡΑΚΟΡ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 1"Χ 1'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.54 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.ΛΑΣΤ. Φ16 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.55 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.ΛΑΣΤ. Φ18 2,5 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.56 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. ΛΑΣΤ. Φ22 3,0 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 2.57 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟΣ 20x20 Β.Τ. ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.58 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟΣ 25x25 Β.Τ. ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.59 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟΣ 32x32 Β.Τ ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.60 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟΣ 40x40 Β.Τ. ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.61 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟΣ 50Χ50 Β.Τ. ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.62 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟΣ 63x63 Β.Τ ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.63 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧ. 1/2''x3/4'' | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.64 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧ. 1,1/4''Χ1'' | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.65 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧ. 1,1/2''Χ1'' | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.66 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧ. 1''Χ 3/4'' | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.67 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1/2''x3/4'' | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.68 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1''x1/2'' | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.69 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1''Χ3/4'' | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.70 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1'' 1/4'' Χ 1'' | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.71 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1 1/2'' Χ 1'' | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.72 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1,1/2''x1,1/4'' | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.73 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2''x1 1/2'' | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.74 | ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 1"x1/2" | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.75 | ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 3/4''x1/2'' | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 2.76 | ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 1"x 3/4" | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 2.77 | ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 1,1/4''Χ 1'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.78 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 1/2'' | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 2.79 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 1/2'' | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 2.80 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 3/4'' | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 2.81 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 3/4'' | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 2.82 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 1'' | ΤΕΜ. | 60 |  |  |
| 2.83 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 1'' | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.84 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ. 1/2'' | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 2.85 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ. 3/4'' | ΤΕΜ. | 70 |  |  |
| 2.86 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ. 1'' | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.87 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ. 1,1/4'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.88 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ. 1,1/2'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.89 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ. 2'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.90 | ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧ. 2 1/2'' Β.Τ. | ΤΕΜ. | 6 |  |  |
| 2.91 | ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧ. 2'' Β.Τ. | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 2.92 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΧΕΡΟΥΛΙ 1/2'' ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 60 |  |  |
| 2.93 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΧΕΡΟΥΛΙ 3/4'' ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 2.94 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΧΕΡΟΥΛΙ 1" ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.95 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΧΕΡΟΥΛΙ 1,1/4'' ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.96 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΧΕΡΟΥΛΙ 1,1/2'' ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.97 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΧΕΡΟΥΛΙ 2'' ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.98 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΧΕΡΟΥΛΙ 2 1/2" ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.99 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΧΕΡΟΥΛΙ 3'' ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 2.100 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ ΚΛΑΠΕ 1/2'' ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.101 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ ΚΛΑΠΕ 3/4'' ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.102 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΒΑΣΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 1'' | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 2.103 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΒΑΣΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 2'' | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ |  |  |  |  |  |
|  | 3η ΟΜΑΔΑ: ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ c.p.v:44167000-8 |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ. | ΠΟΣ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| 3.1 | ΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ16-60 | ΚΙΛΑ | 1 |  |  |
| 3.2 | ΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ18-120 | ΚΙΛΑ | 1 |  |  |
| 3.3 | ΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ18-70 | ΚΙΛΑ | 1 |  |  |
| 3.4 | ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΒΙΔΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Μ16 ΓΑΛΒΑΝ. | ΚΙΛΑ | 1 |  |  |
| 3.5 | ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΒΙΔΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Μ18 ΓΑΛΒΑΝ. | ΚΙΛΑ | 1 |  |  |
| 3.6 | ΣΤΡΙΦΩΝΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 8x70mm ΓΑΛΒΑΝ. | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 3.7 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔΟΝ 1,1/4'' | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 3.8 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔΟΝ 1,1/2'' | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 3.9 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔΟΝ 2'' | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 3.10 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔΟΝ 2 1/2'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 3.11 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔΟΝ 3'' | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 3.12 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΕΒ 1,1/4'' | 50 | 50 |  |  |
| 3.13 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΕΒ 1,1/2'' | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 3.14 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΕΒ 2'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 3.15 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ ΜΕΒ 2 1/2'' | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 3.16 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ ΜΕΒ 3'' | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 3.17 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΕΞΑΓΩΝΟΣ 1,1/4'' | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 3.18 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΕΞΑΓΩΝΟΣ 1,1/2'' | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 3.19 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΕΞΑΓΩΝΟΣ 2'' | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 3.20 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ 2 1/2'' | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 3.21 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΕΞΑΓΩΝΟΣ 3'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 3.22 | ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ 1 1/4'' ΑΡΣ. | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 3.23 | ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ 1 1/2'' ΑΡΣ. | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 3.24 | ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ 2'' ΑΡΣ. | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 3.25 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1,1/4''x1'' | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 3.26 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1,1/2''x1'' | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 3.27 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1,1/2''x1,1/4'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 3.28 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2''x1'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 3.29 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2'' Χ 1 1/4'' | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 3.30 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2'' Χ 1,1/2'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 3.31 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2' 1/2'' Χ 2'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 3.32 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. 2 1/2''x 2'' ΑΓΓΛΙΑΣ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 3.33 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. 2 1/2'' Χ 1 1/4'' ΑΓΓΛΙΑΣ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 3.34 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. 2 1/2'' Χ 1'' ΑΓΓΛΙΑΣ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 3.35 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ. 1 1/4'' ΘΗΛ. | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 3.36 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ. 1 1/4'' ΑΡΣ. | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 3.37 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ. 1 1/2'' ΘΗΛ. | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 3.38 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ. 1 1/2'' ΑΡΣ. | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 3.39 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ. 2 '' ΘΗΛ. | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 3.40 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ. 2'' ΑΡΣ. | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 3.41 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ. 2 1/2'' ΘΗΛ. | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 3.42 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ. 2 1/2'' ΑΡΣ. | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 3.43 | ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔΟΝ 1,1/4'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 3.44 | ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔΟΝ 1,1/2'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 3.45 | ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔΟΝ 2'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 3.46 | ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔΟΝ 2 1/2'' | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 3.47 | ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔΟΝ 3'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 3.48 | ΤΑΦ ΣΤΑΥΡΟΣ 1 1/4'' | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 3.49 | ΤΑΦ ΣΤΑΥΡΟΣ 1 1/2'' | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 3.50 | ΤΑΦ ΣΤΑΥΡΟΣ 2'' | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 3.51 | ΤΑΦ ΣΤΑΥΡΟΣ 2 1/2'' | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ |  |  |  |  |  |
|  | 4η ΟΜΑΔΑ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ c.p.v:44470000-5 |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ. | ΠΟΣ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| 4.1 | ΒΑΝΑ ΕΛ. ΕΜΦΡ. Φ50/16 | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 4.2 | ΒΑΝΑ ΕΛ. ΕΜΦΡ. Φ65/16 | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 4.3 | ΒΑΝΑ ΕΛ. ΕΜΦΡ. Φ80/16 | ΤΕΜ. | 6 |  |  |
| 4.4 | ΒΑΝΑ ΕΛ. ΕΜΦΡ. Φ100/16 | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 4.5 | ΒΑΝΑ ΕΛ. ΕΜΦΡ. Φ150/16 | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 4.6 | ΒΑΝΑ ΕΛ. ΕΜΦΡ. Φ200/16 | ΤΕΜ. | 1 |  |  |
| 4.7 | ΒΑΝΑ ΕΛ. ΕΜΦΡ. Φ250/16 | ΤΕΜ. | 1 |  |  |
| 4.8 | ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΝΟΞΕΙΔ.ΔΙΣΚΟ 80mm | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 4.9 | ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΝΟΞΕΙΔ.ΔΙΣΚΟ 100mm | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 4.10 | ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΝΟΞΕΙΔ.ΔΙΣΚΟ 150mm | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 4.11 | ΘΗΛΥ ΕΝΩΤ. Φ63 ΧΥΤΟΣΙΔ. | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 4.12 | ΘΗΛΥ ΕΝΩΤ. Φ75 ΧΥΤΟΣΙΔ. | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 4.13 | ΘΗΛΥ ΕΝΩΤ. Φ90 ΧΥΤΟΣΙΔ. | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 4.14 | ΘΗΛΥ ΕΝΩΤ. Φ110 ΧΥΤΟΣΙΔ. | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 4.15 | ΘΗΛΥ ΕΝΩΤ. Φ160 ΧΥΤΟΣΙΔ. | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 4.16 | ΘΗΛΥ ΕΝΩΤ. Φ200 ΧΥΤΟΣΙΔ. | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 4.17 | ΘΗΛΥ ΕΝΩΤ. Φ225 ΧΥΤΟΣΙΔ. | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 4.18 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ DN 16 80-102mm ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PVC | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 4.19 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ DN 16 97-127mm ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PVC | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 4.20 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ DN 16 151-181mm ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PVC | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 4.21 | ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΥΣΑ ( ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΙΜΠΩ) ΧΩΡΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗ 62-84mm ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PVC | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 4.22 | ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΥΣΑ ( ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΙΜΠΩ) ΧΩΡΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗ 123-153mm ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PVC | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 4.23 | ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΥΣΑ ( ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΙΜΠΩ) ΧΩΡΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗ 151-181mm ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PVC | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 4.24 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΑΙΜΟΥ PE Φ63 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 4.25 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΑΙΜΟΥ PE Φ75 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 4.26 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΑΙΜΟΥ PE Φ90 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 4.27 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΑΙΜΟΥ PE Φ110 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 4.28 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΑΙΜΟΥ PE Φ140 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 4.29 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΑΙΜΟΥ PE Φ150 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 4.30 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΑΙΜΟΥ PE Φ200 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 4.31 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΑΙΜΟΥ PE Φ225 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 4.32 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΥΤ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ 2''-Φ65 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 4.33 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΥΤ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3''-Φ80 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 4.34 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΥΤ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ 4''-Φ100 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 4.35 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ 100 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 4.36 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ 80 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 4.37 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ 65 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 4.38 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ 50 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 4.39 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ40x1'' | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 4.40 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ50x1'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 4.41 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ63x1'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 4.42 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ63x2'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 4.43 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ75x1'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 4.44 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ90x1'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 4.45 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ90x2'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 4.46 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ110x1'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 4.47 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ110x2'' | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 4.48 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ140x2'' | ΤΕΜ. | 1 |  |  |
| 4.49 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ160x2'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 4.50 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ200x2'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 4.51 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ225x2'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 4.52 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ DN 100 16ΑΤΜ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 4.53 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ DN 125 16ΑΤΜ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 4.54 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ DN 150 16ΑΤΜ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 4ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ |  |  |  |  |  |
| 5η ΟΜΑΔΑ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ c.p.v:441670000-8 |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ. | ΠΟΣ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| 5.1 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 85-105x300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 5.2 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 95-115x300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 5.3 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 105-125x300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 5.4 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 115-135x300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 5.5 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 135-155x300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 5.6 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 155-175x300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 5.7 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 180-200x300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 5.8 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 215-235x350 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 5ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ |  |  |  |  |  |
| 6η ΟΜΑΔΑ: ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ c.p.v:44167000-8, 44115210-4 |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ. | ΠΟΣ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| 6.1 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ50 | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 6.2 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ63 | ΤΕΜ. | 80 |  |  |
| 6.3 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ75 | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 6.4 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ90 | ΤΕΜ. | 120 |  |  |
| 6.5 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ110 | ΤΕΜ. | 120 |  |  |
| 6.6 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ140 | ΤΕΜ. | 12 |  |  |
| 6.7 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ160 | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 6.8 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ200 | ΤΕΜ. | 12 |  |  |
| 6.9 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ225 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 6.10 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ315 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 6.11 | ΡΟΔΕΛΑ 1/2'' ΕΛΑΣΤ. | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 6.12 | ΡΟΔΕΛΑ 3/4'' ΕΛΑΣΤ. | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 6.13 | ΡΟΔΕΛΑ 1'' ΕΛΑΣΤ. | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 6.14 | ΡΟΔΕΛΑ 1,1/4'' ΕΛΑΣΤ. | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 6.15 | ΡΟΔΕΛΑ 1,1/2'' ΕΛΑΣΤ. | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 6.16 | ΡΟΔΕΛΑ 2'' ΕΛΑΣΤ. | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 6.17 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ 50mm | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 6.18 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ 65mm | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 6.19 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ 80mm | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 6.20 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ 100mm | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 6.21 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ 150mm | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 6.22 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ 200mm | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 6.23 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ 250mm | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 6.24 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 16ΑΤΜ ΛΑΔΙΟΥ 1/4'' | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 6.25 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 25ΑΤΜ ΛΑΔΙΟΥ 1/4'' | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 6.26 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 40ΑΤΜ ΛΑΔΙΟΥ 1/4'' | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 6.27 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 1/2'' ΠΛΑΣΤΙΚΗ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 6.28 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 3/4'' ΠΛΑΣΤΙΚΗ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 6.29 | ΦΟΥΣΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ90 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 6.30 | ΦΟΥΣΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ120 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 6.31 | ΦΟΥΣΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ180 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 6.32 | ΦΟΥΣΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ220 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 6.33 | ΤΕΦΛΟΝ ΜΙΚΡΟ | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 6.34 | ΤΕΦΛΟΝ ΜΕΓΑΛΟ | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 6.35 | ΝΗΜΑ LCT 150m | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 6.36 | ΑΣΕΤΟΝ 1 LIT | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 6.37 | ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 6.38 | ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 6ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (1η+2η+3η+4η+5η+6η ομάδα)ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |  |  |  |
|  | ΦΠΑ |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Γεράνι  ……../………../2020