##  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



 **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ**

**ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

**CPV:** ΟΜΑΔΑ 1: 44161200-8 (Σωλήνες ύδρευσης), 44167000-8(Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων),

ΟΜΑΔΑ 2: 44167000-8 (Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων), 44115210-4 (Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων)

ΟΜΑΔΑ 3: 44167000-8 (Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων)

ΟΜΑΔΑ 4: 44470000-5 (Διάφορα προϊόντα από χυτοσίδηρο)

ΟΜΑΔΑ 5 : 44167000-8 (Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων)

ΟΜΑΔΑ 6 : 44167000-8 (Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων), 44115210-4 (Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων)

**Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α**

**Τ……………………….…..………………….…………………………**

με έδρα .…………………………… οδός ………….….………………….………

αριθ. ……. Τ.Κ.: ………………… Τηλ.: …………………………………………

Fax: ………………………………………………………..e-mail:………………….

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1η ΟΜΑΔΑ: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PE/PVC c.p.vs: 44161200-8, 44167000-8**  |   |  |  |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **Μ.Μ.** | **ΠΟΣΟΤ.** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| 1.1 | Σωλήνα SD 16 atm από πολυαιθυλένιο PE 80, για εφαρμογές πόσιμου νερού, διαμέτρου D18x2,5 | ΜΕΤΡΟ | 900 |  |  |
| 1.2 | Σωλήνα SD 16 atm από πολυαιθυλένιο PE 80, για εφαρμογές πόσιμου νερού, διαμέτρου D22x3 | ΜΕΤΡΟ | 800 |  |  |
| 1.3 | Σωλήνα για ύδρευση, πιέσεως από πολυαιθυλένιο (υψηλής περιεκτικότητας HDPE τρίτης γενιάς, PE 100, με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10=10MPa) με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομαστικής διαμέτρου DN 32MM, PN 16atm | ΜΕΤΡΟ | 1000 |  |  |
| 1.4 | Σωλήνα για ύδρευση, πιέσεως από πολυαιθυλένιο (υψηλής περιεκτικότητας HDPE τρίτης γενιάς, PE 100, με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10=10MPa) με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομαστικής διαμέτρου DN 63MM, PN 16atm | ΜΕΤΡΟ | 1000 |  |  |
| 1.5 | Σωλήνα για ύδρευση, πιέσεως από πολυαιθυλένιο (υψηλής περιεκτικότητας HDPE τρίτης γενιάς, PE 100, με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10=10MPa) με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομαστικής διαμέτρου DN 90MM, PN 16atm | ΜΕΤΡΟ | 1300 |  |  |
| 1.6 | Σωλήνα για ύδρευση, πιέσεως από πολυαιθυλένιο (υψηλής περιεκτικότητας HDPE τρίτης γενιάς, PE 100, με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10=10MPa) με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομαστικής διαμέτρου DN 110MM, PN 16atm | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 1.7 | Σωλήνα για ύδρευση, πιέσεως από πολυαιθυλένιο (υψηλής περιεκτικότητας HDPE τρίτης γενιάς, PE 100, με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10=10MPa) με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομαστικής διαμέτρου DN 160MM, PN 16atm | ΜΕΤΡΟ | 30 |  |  |
| 1.8 | Σωλήνα για ύδρευση, πιέσεως από πολυαιθυλένιο (υψηλής περιεκτικότητας HDPE τρίτης γενιάς, PE 100, με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10=10MPa) με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομαστικής διαμέτρου DN 140MM, PN 25atm | ΜΕΤΡΟ | 24 |  |  |
| 1.9  | Σωλήνα για ύδρευση, πιέσεως από πολυαιθυλένιο (υψηλής περιεκτικότητας HDPE τρίτης γενιάς, PE 100, με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10=10MPa) με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομαστικής διαμέτρου DN 160MM, PN 25atm | ΜΕΤΡΟ | 24 |  |  |
| 1.10 | ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΑΣΙΝΟ 1,1/4'' | ΜΕΤΡΟ | 10 |  |  |
| 1.11 | Λαιμός Ε-Α PE100 Φ63 PN16 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 1.12 | Λαιμός Ε-Α PE100 Φ90 PN16 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 1.13 | Λαιμός Ε-Α PE100 Φ160 PN16 | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 1.14 | Λαιμός Ε-Α PE100 Φ140 PN25 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
|  1.15 | Λαιμός Ε-Α PE100 Φ160 PN25 | ΤΕΜ. | 6 |  |  |
| 1.16 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ PE 100 Φ90-90° | ΤΕΜ. | 6 |  |  |
| 1.17 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 Φ90-45° | ΤΕΜ. | 6 |  |  |
| 1.18 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 Φ110-45° | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 1.19 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 Φ110-90° | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 1.20 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 Φ160-45° | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 1.21 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 Φ160-90° | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 1.22 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 Φ63-45° | ΤΕΜ. | 8 |  |  |
| 1.23 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 Φ63-90° | ΤΕΜ. | 8 |  |  |
| 1.24 | Ηλεκτρομούφα PE100 Φ63/16 ATM | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 1.25 | Ηλεκτρομούφα PE100 Φ90/16 ATM | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 1.26 | Ηλεκτρομούφα PE100 Φ110/16 ATM | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 1.27 | Ηλεκτρομούφα PE100 Φ140/25 ATM | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 1.28 | Ηλεκτρομούφα PE100 Φ160/25 ATM | ΤΕΜ. | 6 |  |  |
| 1.29 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ63/16 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 1.30 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ90/16 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 1.31 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ110/16 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 1.32 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ160/16 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 1.33 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ200/16 | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 1.34 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ225/16 | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 1.35 | ΤΑΦ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ DN90 PE100 16ATM | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 1.36 | ΤΑΦ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ DN110 PE100 16ATM | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 1.37 | ΤΑΦ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ DN160 PE100 16ATM | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 1.38 | ΤΑΦ Ε.Α DN63 PE100 16ATM | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 1.39 | ΤΑΦ Ε.Α DN90 PE100 16ATM | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 1.40 | ΤΑΦ Ε.Α DN110 PE100 16ATM | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 1.41 | ΤΑΦ Ε.Α DN160 PE100 16ATM | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 1.42 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΣ Ε.Α. Φ63Χ2'' ΑΡΣΕΝΙΚΟ | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| **ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ** |   |   |   |  |
|   |  |  |  |  |  |
| **2η ΟΜΑΔΑ: ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ - ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ c.p.vs:44167000-8, 44115210-4** |  |  |  |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **Μ.Μ.** | **ΠΟΣΟΤ.** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| 2.1 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 1/2''x1/2'' | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.2 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 3/4''x3/4'' | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.3 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΜΕΒ 1/2''x1/2'' | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 2.4 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΜΕΒ 3/4''x3/4'' | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 2.5 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 1/2"x1/2" | ΤΕΜ. | 300 |  |  |
| 2.6 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 1''x1'' | ΤΕΜ. | 200 |  |  |
| 2.7 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 3/4''x3/4'' | ΤΕΜ. | 200 |  |  |
| 2.8 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΑΡΣ. 18x1/2'' 2,5 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 300 |  |  |
| 2.9 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΘΗΛ. 18x1/2'' 2,5 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 2.10 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΑΡΣ. 22x1/2'' 3,0 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 300 |  |  |
| 2.11 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΑΡΣ. 22x3/4'' 3,0 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 200 |  |  |
| 2.12 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΘΗΛ. 22x1/2'' 3,0 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 2.13 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΘΗΛ. 22x3/4'' 3,0 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 2.14 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ.ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ.32x1''  | ΤΕΜ. | 200 |  |  |
| 2.15 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. 40x1,1/4'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.16 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. 50x1,1/2'' | ΤΕΜ. | 11 |  |  |
| 2.17 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. 63x2'' | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 2.18 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. 32x1''  | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.19 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ.ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. 40x1,1/4''  | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.20 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. 50x1,1/2''  | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.21 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. 63x2''  | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 2.22 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. 90x3''  | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 2.23 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. ΧΑΛΚΟΥ Φ15x1/2" ΑΡΣ. | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.24 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. ΧΑΛΚΟΥ Φ16x1/2" ΑΡΣ. | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.25 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. ΧΑΛΚΟΥ Φ18x1/2" ΑΡΣ. | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 2.26 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. ΧΑΛΚΟΥ Φ22x3/4" ΑΡΣ. | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 2.27 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. ΧΑΛΚΟΥ Φ28x1" ΑΡΣ. | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.28 | ΡΑΚΟΡ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 1/2"Χ 1/2'' | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 2.29 | ΡΑΚΟΡ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 3/4"Χ 3/4'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.30 | ΡΑΚΟΡ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 1"Χ 1'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.31 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.ΛΑΣΤ. Φ18 2,5 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.32 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. ΛΑΣΤ. Φ22 3,0 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.33 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟΣ 20x20 Β.Τ. ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.34 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟΣ 25x25 Β.Τ. ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.35 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟΣ 32x32 Β.Τ ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 200 |  |  |
| 2.36 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟΣ 40x40 Β.Τ. ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.37 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟΣ 50Χ50 Β.Τ. ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.38 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟΣ 63x63 Β.Τ ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.39 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧ. 1/2''x3/4'' | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 2.40 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧ. 1''x1,1/4'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.41 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧ. 1''x1,1/2'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.42 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧ. 3/4''x1'' | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.43 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1,1/2''x1,1/4'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.44 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1,1/2''x2'' | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 2.45 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1/2''x3/4'' | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 2.46 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1''x1,1/2'' | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 2.47 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1''x1,1/4'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.48 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3/4''x1'' | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 2.49 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1''x1/2'' | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.50 | ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 1"x1/2" | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.51 | ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 1"x3/4" | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.52 | ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 1''x1,1/4'' | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 2.53 | ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 3/4''x1/2'' | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.54 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 1'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.55 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 1,1/4'' | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 2.56 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 1/2'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.57 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 3/4'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.58 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 1'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.59 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 1,1/4'' | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 2.60 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 1/2'' | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.61 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 3/4'' | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.62 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ. 1'' | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.63 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ. 1,1/2'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.64 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ. 1,1/4'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.65 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ. 1/2'' | ΤΕΜ. | 150 |  |  |
| 2.66 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ. 3/4'' | ΤΕΜ. | 150 |  |  |
| 2.67 | ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧ. 2 1/2'' Β.Τ. | ΤΕΜ. | 1 |  |  |
| 2.68 | ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧ. 2'' Β.Τ. | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 2.69 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΧΕΡΟΥΛΙ 3'' ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 2.70 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΧΕΡΟΥΛΙ 1" ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 250 |  |  |
| 2.71 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΧΕΡΟΥΛΙ 1,1/2'' ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.72 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΧΕΡΟΥΛΙ 1,1/4'' ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.73 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΧΕΡΟΥΛΙ 1/2'' ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 250 |  |  |
| 2.74 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΧΕΡΟΥΛΙ 2'' ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 2.75 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΧΕΡΟΥΛΙ 2 1/2" ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.76 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΧΕΡΟΥΛΙ 3/4'' ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 150 |  |  |
| 2.77 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ 1/2'' ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.78 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ 3/4'' ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.79 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΒΑΣΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 1'' | ΤΕΜ. | 7 |  |  |
| 2.80 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΒΑΣΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 2'' | ΤΕΜ. | 7 |  |  |
| 2.81 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΟΡΕΙΧ. 3/4'' ΓΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 1/2'' | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| **ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ** |   |   |   |  |
|   |  |  |  |  |  |
| **3η ΟΜΑΔΑ: ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ c.p.v:44167000-8** |  |  |  |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **Μ.Μ.** | **ΠΟΣΟΤ.** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| 3.1 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔΟΝ 1,1/4'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 3.2 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔΟΝ 1,1/2'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 3.3 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔΟΝ 2'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 3.4 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔΟΝ 2 1/2'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 3.5 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔΟΝ 3'' | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 3.6 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΕΒ 1,1/4'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 3.7 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΕΒ 1,1/2'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 3.8 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΕΒ 2'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 3.9 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ ΜΕΒ 2 1/2'' | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 3.10 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ ΜΕΒ 3'' | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 3.11 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΕΞΑΓΩΝΟΣ 1,1/4'' | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 3.12 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΕΞΑΓΩΝΟΣ 1,1/2'' | ΤΕΜ. | 60 |  |  |
| 3.13 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΕΞΑΓΩΝΟΣ 2'' | ΤΕΜ. | 60 |  |  |
| 3.14 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΕΞΑΓΩΝΟΣ 3'' | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 3.15 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ 2 1/2'' | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 3.16 | ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ 1 1/4'' ΑΡΣ. | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 3.17 | ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ 1 1/2'' ΑΡΣ. | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 3.18 | ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ 2'' ΑΡΣ. | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 3.19 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1,1/4''x1'' | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 3.20 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1,1/2''x1,1/4'' | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 3.21 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1,1/2''x1'' | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 3.22 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2''x1,1/2'' | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 3.23 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2''x1,1/4'' | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 3.24 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2''x1'' | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 3.25 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2 1/2''x2'' | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 3.26 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. 2 1/2x2 ΑΓΓΛΙΑΣ | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 3.27 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. 2 1/2'' Χ 1 1/4''ΑΓΓΛΙΑΣ | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 3.28 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. 2 1/2'' Χ 1''ΑΓΓΛΙΑΣ | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 3.29 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ. ΘΗΛ. 2'' | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 3.30 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ. ΑΡΣ. 2'' | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 3.31 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ. ΑΡΣ. 2 1/2'' | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 3.32 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ. ΘΗΛ. 2 1/2'' | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 3.33 | ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔΟΝ 2'' | ΤΕΜ. | 60 |  |  |
| 3.34 | ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔΟΝ 3'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 3.35 | ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔΟΝ 2 1/2'' | ΤΕΜ | 60 |  |  |
| 3.36 | ΤΑΦ ΣΤΑΥΡΟΣ 1 1/4'' | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 3.37 | ΤΑΦ ΣΤΑΥΡΟΣ 1 1/2'' | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 3.38 | ΤΑΦ ΣΤΑΥΡΟΣ 2'' | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 3.39 | ΤΑΦ ΣΤΑΥΡΟΣ 2 1/2'' | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| **ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ**  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **4η ΟΜΑΔΑ: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ c.p.v:44470000-5** |  |  |  |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **Μ.Μ.** | **ΠΟΣΟΤ.** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| 4.1 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ Φ65/16 | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 4.2 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ Φ100/16 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 4.3 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ Φ80/16 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 4.4 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ Φ150/16 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 4.5 | ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΝΟΞΕΙΔ.ΔΙΣΚΟ 80mm | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 4.6 | ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΝΟΞΕΙΔ.ΔΙΣΚΟ 100mm | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 4.7 | ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΝΟΞΕΙΔ.ΔΙΣΚΟ 150mm | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 4.8 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΑΙΜΟΥ PE Φ63 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 4.9 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΑΙΜΟΥ PE Φ90 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 4.10 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΑΙΜΟΥ PE Φ110 | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 4.11 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΑΙΜΟΥ PE Φ150 | ΤΕΜ. | 8 |  |  |
| 4.12 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ63x1'' | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 4.13 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ63x2'' | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 4.14 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ75x1'' | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 4.15 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ90x1'' | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 4.16 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ110x1'' | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 4.17 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ90x2'' | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 4.18 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ160x2'' | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| **ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 4ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ** |   |   |   |  |
|   |  |  |  |  |  |
| **5η ΟΜΑΔΑ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ c.p.v:441670000-8** |  |  |  |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **Μ.Μ.** | **ΠΟΣΟΤ.** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| 5.1 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 105-125x300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) | ΤΕΜ. | 7 |  |  |
| 5.2 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 115-135x300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) | ΤΕΜ. | 8 |  |  |
| 5.3 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 135-155x300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) | ΤΕΜ. | 6 |  |  |
| 5.4 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 155-175x300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 5.5 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 275-295x300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) | ΤΕΜ. | 3 |  |  |
| **ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 5ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ** |   |   |   |  |
|   |  |  |  |  |  |
| **6η ΟΜΑΔΑ: ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ c.p.v:44167000-8, 44115210-4** |  |  |  |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **Μ.Μ.** | **ΠΟΣΟΤ.** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| 6.1 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ63 | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 6.2 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ90 | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 6.3 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ110 | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 6.4 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ160 | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 6.5 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ200 | ΤΕΜ. | 12 |  |  |
| 6.6 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ225 | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 6.7 | ΡΟΔΕΛΑ 1,1/2'' ΕΛΑΣΤ. | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 6.8 | ΡΟΔΕΛΑ 1,1/4'' ΕΛΑΣΤ. | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 6.9 | ΡΟΔΕΛΑ 1/2'' ΕΛΑΣΤ. | ΤΕΜ. | 200 |  |  |
| 6.10 | ΡΟΔΕΛΑ 2'' ΕΛΑΣΤ. | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 6.11 | ΡΟΔΕΛΑ 3/4'' ΕΛΑΣΤ. | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 6.12 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ 50mm | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 6.13 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ 65mm | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 6.14 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ 80mm | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 6.15 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ 100mm | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 6.16 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ 150mm | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 6.17 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ 200mm | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 6.18 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ 250mm | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 6.19 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 16ΑΤΜ ΛΑΔΙΟΥ 1/4'' | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 6.20 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 25ΑΤΜ ΛΑΔΙΟΥ 1/4'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 6.21 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 40ΑΤΜ ΛΑΔΙΟΥ 1/4'' | ΤΕΜ. | 1 |  |  |
| 6.22 | ΦΟΥΣΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ120 | ΤΕΜ. | 1 |  |  |
| 6.23 | ΦΟΥΣΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ180 | ΤΕΜ. | 1 |  |  |
| 6.24 | ΦΟΥΣΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ220 | ΤΕΜ. | 1 |  |  |
| 6.25 | ΛΙΝΑΡΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 200ΓΡΜ | ΚΙΛΟ | 1 |  |  |
| 6.26 | ΤΕΦΛΟΝ ΜΕΓΑΛΟ | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 6.27 | ΝΗΜΑ LCT 150m | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 6.28 | ΑΣΕΤΟΝ 1 LIT | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 6.29 | ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ  | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 6.30 | ΚΛΕΙΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ  | ΤΕΜ. | 1 |  |  |
| **ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 6ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ** |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (1η+2η+3η+4η+5η+6η ομάδα) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.** |   |   |   |  |
|  **Φ.Π.Α. (24%)** |   |   |   |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡ. Φ.Π.Α.** |   |   |   |  |

**ΤΟΠΟΣ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, …………/…………/…………**

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ**

**Υπογραφή & Σφραγίδα**