## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΚΟΣΤΟΣ |
| 1 | Εργασίες αποξήλωσης |  |
| 2 | Φυγοκεντρικός διαχωριστής και περιφερειακός εξοπλισμός τροφοδοσίας ιλύος τουλάχιστον 30 m3/h και φόρτισης στερεών τουλάχιστον 600 kg/h και κατά τα λοιπά όπως στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές. |
| 3 | Μία αντλία έκκεντρου κοχλία τροφοδοσίας ιλύος 5 - 30 m3/h στα 4 barg, όπως στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές. |
| 4 | Μία αντλία έκκεντρου κοχλία δοσομέτρησης διαλύματος πολυηλεκτρολύτη 800 - 1.500 L/h στα 2barg, όπως στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές. |
| 5 | Στατικός αναμίκτης |
| 6 | Αυτόματη μονάδα παρασκευής διαλύματος πολυηλεκτρολύτη συνολικού όγκου ≥1.500 lt, όπως στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές. |
| 7 | Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής ιλύος |
| 8 | Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής πολυηλεκτρολύτη |
| 9 | Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμών, όπως στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές. |
| 10 | Σωληνώσεις διασύνδεσης |
| 11 | Εργασίες εγκατάστασης |
|  | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ |  |
|  | ΦΠΑ (24%) |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΜΕ ΦΠΑ |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΜΕ ΦΠΑ |  |

Επιπρόσθετα δηλώνεται ο επιθυμητός τρόπος πληρωμής σύμφωνα με τις επιλογές του άρθρου 5.1 της διακήρυξης (α) ή (β):………………………..

Ονοματεπώνυμο-Σφραγίδα-Υπογραφή