## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ**

**ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ**

**CPV:** ΟΜΑΔΑ 1: 42122220-8 (Αντλίες αποχέτευσης)

ΟΜΑΔΑ 2: 42122130-0 (Αντλίες νερού) & 31110000-0 (Ηλεκτρικοί κινητήρες)

**Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α**

**Τ……………………….…..………………….…………………………**

με έδρα .…………………………… οδός ………….….………………….………

αριθ. ……. Τ.Κ.: ………………… Τηλ.: …………………………………………

Fax: ………………………………………………………..e-mail:………………….

**1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ H/M ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Περιγραφή** | **Q(M3/H)** | **H (M)** | **ΤΕΜ** | **Τιμή/μμ** | **Αξία** |
| 1 | ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ | 450 | 55.5 | 1 |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1:** | | | | | |  |

**2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ H/M ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Περιγραφή** | **D(in)**  **Διάμετρος κινητήρα** | **Q(M3/H) Παροχή** | **H(M) Μανομετρικό** | **ΕΝΔΕΙΚΤ. P (HP)**  **Ισχύς** | **ΤΕΜ** | **ΑΞΙΑ** |
| 1 | ΑΝΤΛΙΑ&ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | 8 | 40 | 120 | 40 | 1 |  |
| 2 | ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | 8 |  |  | 75 | 1 |  |
| 3 | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ |  | 18 | 140 | 15 | 1 |  |
| 4 | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ |  | 30 | 190 | 50 | 1 |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2:** | | | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (1η+2ηομάδα) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.** |  |
| **Φ.Π.Α. (24%)** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡ. Φ.Π.Α.** |  |

**ΤΟΠΟΣ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, …………/…………/…………**

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ**

**Υπογραφή & Σφραγίδα**