# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ # ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ 1: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ    c.p.v: 44161200-8

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ./Μ. | ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΩΛΗΝΑ SD 16 ATM ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ PE 80, ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ D18X2,5 | ΜΕΤΡΟ | 2000 |  |  |
| 2 | ΣΩΛΗΝΑ SD 16 ATM ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ PE 80, ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ D22X3 | ΜΕΤΡΟ | 2000 |  |  |
| 3 | ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ HDPE ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ, PE 100, ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ MRS10=10MPA) ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΤΟΙΧΩΜΑ, ΚΑΤΑ EN 12201-2, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 110MM, PN 16ATM | ΜΕΤΡΟ | 5000 |  |  |
| 4 | ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ HDPE ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ, PE 100, ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ MRS10=10MPA) ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΤΟΙΧΩΜΑ, ΚΑΤΑ EN 12201-2, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 140MM, PN 16ATM | ΜΕΤΡΟ | 72 |  |  |
| 5 | ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ HDPE ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ, PE 100, ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ MRS10=10MPA) ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΤΟΙΧΩΜΑ, ΚΑΤΑ EN 12201-2, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 160MM, PN 16ATM | ΜΕΤΡΟ | 360 |  |  |
| 6 | ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ HDPE ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ, PE 100, ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ MRS10=10MPA) ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΤΟΙΧΩΜΑ, ΚΑΤΑ EN 12201-2, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 225MM, PN 16ATM | ΜΕΤΡΟ | 48 |  |  |
| 7 | ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ HDPE ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ, PE 100, ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ MRS10=10MPA) ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΤΟΙΧΩΜΑ, ΚΑΤΑ EN 12201-2, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 250MM, PN 16ATM | ΜΕΤΡΟ | 48 |  |  |
| 8 | ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ HDPE ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ, PE 100, ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ MRS10=10MPA) ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΤΟΙΧΩΜΑ, ΚΑΤΑ EN 12201-2, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 32MM, PN 16ATM | ΜΕΤΡΟ | 3000 |  |  |
| 9 | ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ HDPE ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ, PE 100, ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ MRS10=10MPA) ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΤΟΙΧΩΜΑ, ΚΑΤΑ EN 12201-2, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 50MM, PN 10ATM | ΜΕΤΡΟ | 2000 |  |  |
| 10 | ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ HDPE ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ, PE 100, ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ MRS10=10MPA) ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΤΟΙΧΩΜΑ, ΚΑΤΑ EN 12201-2, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 50MM, PN 16ATM | ΜΕΤΡΟ | 3000 |  |  |
| 11 | ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ HDPE ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ, PE 100, ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ MRS10=10MPA) ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΤΟΙΧΩΜΑ, ΚΑΤΑ EN 12201-2, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 63MM, PN 10ATM | ΜΕΤΡΟ | 2000 |  |  |
| 12 | ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ HDPE ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ, PE 100, ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ MRS10=10MPA) ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΤΟΙΧΩΜΑ, ΚΑΤΑ EN 12201-2, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 63MM, PN 16ATM | ΜΕΤΡΟ | 3000 |  |  |
| 13 | ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ HDPE ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ, PE 100, ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ MRS10=10MPA) ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΤΟΙΧΩΜΑ, ΚΑΤΑ EN 12201-2, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 90MM, PN 16ATM | ΜΕΤΡΟ | 3000 |  |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% |  |

ΟΜΑΔΑ 2: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PE/PVC  c.p.v: 44167000-8

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ./Μ. | ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΓΩΝΙΑ Ε.Α. ΡΕ 100 PN16 Φ110-90° | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2 | ΓΩΝΙΑ Ε.Α. ΡΕ 100 PN16 Φ160-90° | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 3 | ΓΩΝΙΑ Ε.Α. ΡΕ 100 PN16 Φ90-90° | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 4 | ΓΩΝΙΑ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ PE 100 PN16 Φ90-90° | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 5 | ΓΩΝΙΑ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 PN16 Φ110-45° | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 6 | ΓΩΝΙΑ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 PN16 Φ110-90° | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 7 | ΓΩΝΙΑ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 PN16 Φ160-45° | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 8 | ΓΩΝΙΑ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 PN16 Φ160-90° | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 9 | ΓΩΝΙΑ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 PN16 Φ32-90° | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 10 | ΓΩΝΙΑ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 PN16 Φ63-45° | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 11 | ΓΩΝΙΑ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 PN16 Φ63-90° | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 12 | ΓΩΝΙΑ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 PN16 Φ75-45° | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 13 | ΓΩΝΙΑ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 PN16 Φ75-90° | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 14 | ΓΩΝΙΑ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 PN16 Φ90-45° | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 15 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ PE100 Φ110/16 ATM | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 16 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ PE100 Φ125/16 ATM | ΤΕΜ. | 25 |  |  |
| 17 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ PE100 Φ140/16 ATM | ΤΕΜ. | 25 |  |  |
| 18 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ PE100 Φ140/25 ATM | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 19 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ PE100 Φ160/16 ATM | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 20 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ PE100 Φ200/16 ATM | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 21 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ PE100 Φ225/16 ATM | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 22 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ PE100 Φ280/16 ATM | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 23 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ PE100 Φ32/16 ATM | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 24 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ PE100 Φ40/16 ATM | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 25 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ PE100 Φ50/16 ATM | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 26 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ PE100 Φ63/16 ATM | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 27 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ PE100 Φ75/16 ATM | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 28 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ PE100 Φ90/16 ATM | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 29 | ΛΑΙΜΟΣ Ε-Α PE100 Φ110 PN16 | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 30 | ΛΑΙΜΟΣ Ε-Α PE100 Φ140 PN16 | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 31 | ΛΑΙΜΟΣ Ε-Α PE100 Φ160 PN16 | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 32 | ΛΑΙΜΟΣ Ε-Α PE100 Φ200 PN16 | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 33 | ΛΑΙΜΟΣ Ε-Α PE100 Φ225 PN16 | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 34 | ΛΑΙΜΟΣ Ε-Α PE100 Φ315 PN16 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 35 | ΛΑΙΜΟΣ Ε-Α PE100 Φ63 PN16 | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 36 | ΛΑΙΜΟΣ Ε-Α PE100 Φ75 PN16 | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 37 | ΛΑΙΜΟΣ Ε-Α PE100 Φ90 PN16 | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 38 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ110/10 | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 39 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ110/16 | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 40 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ140/10 | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 41 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ140/16 | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 42 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ160/10 | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 43 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ160/16 | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 44 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ200/16 | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 45 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ225/10 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 46 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ225/16 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 47 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ280/10 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 48 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ315/16 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 49 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ63/16 | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 50 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ75/16 | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 51 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ90/10 | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 52 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ90/16 | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 53 | ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤ. Χ.Κ. Φ110Χ1'' PE100 | ΤΕΜ. | 25 |  |  |
| 54 | ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤ. Χ.Κ. Φ160Χ2'' PE100 | ΤΕΜ. | 25 |  |  |
| 55 | ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤ. Χ.Κ. Φ160Χ3'' PE100 | ΤΕΜ. | 25 |  |  |
| 56 | ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤ. Χ.Κ. Φ50Χ1'' PE100 | ΤΕΜ. | 25 |  |  |
| 57 | ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤ. Χ.Κ. Φ63Χ1'' PE100 | ΤΕΜ. | 25 |  |  |
| 58 | ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤ. Χ.Κ. Φ63Χ2'' PE100 | ΤΕΜ. | 25 |  |  |
| 59 | ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤ. Χ.Κ. Φ90Χ1'' PE100 | ΤΕΜ. | 25 |  |  |
| 60 | ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤ. Χ.Κ. Φ90Χ2'' PE100 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 61 | ΣΥΣΤΟΛΗ Ε.Α. 110Χ90(DN) PE100 16ATM | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 62 | ΣΥΣΤΟΛΗ Ε.Α. 90X63(DN) PE100 16ATM | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 63 | ΣΥΣΤΟΛΗ Ε.Α. 90X75(DN) PE100 16ATM | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 64 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ 110Χ63(DN) PE10016ATM | ΤΕΜ. | 15 |  |  |
| 65 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ 110Χ90(DN) PE100 16ATM | ΤΕΜ. | 15 |  |  |
| 66 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ 125Χ90(DN) PE10016ATM | ΤΕΜ. | 15 |  |  |
| 67 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ 160X110(DN) PE10016ATM | ΤΕΜ. | 15 |  |  |
| 68 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ 50Χ40(DN) PE10016ATM | ΤΕΜ. | 15 |  |  |
| 69 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ 63Χ50(DN) PE100 16ATM | ΤΕΜ. | 15 |  |  |
| 70 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ 75Χ63(DN) PE100 16ATM | ΤΕΜ. | 15 |  |  |
| 71 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ 90X50(DN) PE100 16ATM | ΤΕΜ. | 15 |  |  |
| 72 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ 90X63(DN) PE100 16ATM | ΤΕΜ. | 15 |  |  |
| 73 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ 90X75(DN) PE100 16ATM | ΤΕΜ. | 15 |  |  |
| 74 | ΤΑΦΕ.Α DN110 PE100 16ATM | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 75 | ΤΑΦΕ.Α DN160 PE100 16ATM | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 76 | ΤΑΦΕ.Α DN63 PE100 16ATM | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 77 | ΤΑΦΕ.Α DN90 PE100 16ATM | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 78 | ΤΑΦ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ DN110 PE100 16ATM | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 79 | ΤΑΦ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ DN160 PE100 16ATM | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 80 | ΤΑΦ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ DN50 PE100 16ATM | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 81 | ΤΑΦ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ DN63 PE100 16ATM | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 82 | ΤΑΦ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ DN75 PE100 16ATM | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 83 | ΤΑΦ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ DN90 PE100 16ATM | ΤΕΜ | 30 |  |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% |  |

ΟΜΑΔΑ 5: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ c.p.v:44470000-5

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ./Μ. | ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ Φ100/16ΡΝ | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 2 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ Φ150/16ΡΝ | ΤΕΜ. | 15 |  |  |
| 3 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ Φ200/16ΡΝ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 4 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ Φ50/16 ΡΝ | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 5 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ Φ65/16 ΡΝ | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 6 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ Φ80/16ΡΝ | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 7 | ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΝΟΞΕΙΔ.ΔΙΣΚΟ 100mm | ΤΕΜ. | 25 |  |  |
| 8 | ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΝΟΞΕΙΔ.ΔΙΣΚΟ 150mm | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 9 | ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΝΟΞΕΙΔ.ΔΙΣΚΟ 80mm | ΤΕΜ. | 25 |  |  |
| 10 | ΖΙΜΠΩ ΕΥΡΟΥΣ 157-182 | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 11 | ΖΙΜΠΩ ΕΥΡΟΥΣ 62-84 | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 12 | ΖΙΜΠΩ ΕΥΡΟΥΣ 84-105 | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 13 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤ.IDRO GAS Φ110*1" | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 14 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤ.IDRO GAS Φ110*2" | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 15 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤ.IDRO GAS Φ140*2" | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 16 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤ.IDRO GAS Φ160*2" | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 17 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤ.IDRO GAS Φ200*2" | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 18 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤ.IDRO GAS Φ225*2" | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 19 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤ.IDRO GAS Φ40*1" | ΤΕΜ. | 80 |  |  |
| 20 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤ.IDRO GAS Φ50*1" | ΤΕΜ. | 80 |  |  |
| 21 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤ.IDRO GAS Φ63*1" | ΤΕΜ. | 80 |  |  |
| 22 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤ.IDRO GAS Φ63*2" | ΤΕΜ. | 80 |  |  |
| 23 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤ.IDRO GAS Φ75*1" | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 24 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤ.IDRO GAS Φ90*1" | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 25 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤ.IDRO GAS Φ90*2" | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 26 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ110x1'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 27 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ110x2'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 28 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ125x2'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 29 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ160x1'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 30 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ160x2'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 31 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ50x1'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 32 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ63x1'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 33 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ63x2'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 34 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ75x1'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 35 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ90x1'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 36 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ90x2'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 37 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΑΙΜΟΥ PE Φ110 | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 38 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΑΙΜΟΥ PE Φ150 | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 39 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΑΙΜΟΥ PE Φ200 | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 40 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΑΙΜΟΥ PE Φ63 | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 41 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΑΙΜΟΥ PE Φ90 | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 42 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Φ100 (4") | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 43 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Φ63 (2") | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 44 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Φ80 (3") | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 45 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ100/110 | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 46 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ50 1.1/2" | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 47 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ63/75 | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 48 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ80/90 | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 49 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ DN100 (107-132mm) Χ.Α. | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 50 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ DN100-110 (97-127MM)Χ.Α. | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 51 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ DN125 (125-150MM)Χ.Α. | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 52 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ DN150 (151-181MM) Χ.Α. | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 53 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ DN150 (151-181ΜΜ) Χ.Α. | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 54 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ DN65/80 (80-102ΜΜ)Χ.Α. | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 55 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ DN110 PE/PVC | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 56 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ DN125 PE/PVC | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 57 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ DN150 PE/PVC | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 58 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ DN200 PE/PVC | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 59 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ DN80 PE/PVC | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 60 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ DN90 PE/PVC | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% |  |

ΟΜΑΔΑ 6 : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ c.p.v:441670000-8

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | Μ./Μ. | ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΟΡΜΟΥ 2'' ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1'' 10ΠΑΡΟΧΩΝ (1/2)'' ΠΑΡΟΧΗΣ 1 ΠΛΕΥΡΩΝ |  | ΤΕΜ. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΟΡΜΟΥ 2'' ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1'' 10ΠΑΡΟΧΩΝ (1/2)'' ΠΑΡΟΧΗΣ 2 ΠΛΕΥΡΩΝ |  | ΤΕΜ. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΟΡΜΟΥ 2'' ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1'' 12ΠΑΡΟΧΩΝ (1/2)'' ΠΑΡΟΧΗΣ 2 ΠΛΕΥΡΩΝ |  | ΤΕΜ. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΟΡΜΟΥ 2'' ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1'' 3ΠΑΡΟΧΩΝ (1/2)'' ΠΑΡΟΧΗΣ 1 ΠΛΕΥΡΩΝ |  | ΤΕΜ. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΟΡΜΟΥ 2'' ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1'' 4ΠΑΡΟΧΩΝ (1/2)'' ΠΑΡΟΧΗΣ 1 ΠΛΕΥΡΩΝ |  | ΤΕΜ. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΟΡΜΟΥ 2'' ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1'' 4ΠΑΡΟΧΩΝ (1/2)'' ΠΑΡΟΧΗΣ 2 ΠΛΕΥΡΩΝ |  | ΤΕΜ. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΟΡΜΟΥ 2'' ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1'' 5ΠΑΡΟΧΩΝ (1/2)'' ΠΑΡΟΧΗΣ 2 ΠΛΕΥΡΩΝ |  | ΤΕΜ. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΟΡΜΟΥ 2'' ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1'' 6ΠΑΡΟΧΩΝ (1/2)'' ΠΑΡΟΧΗΣ 1 ΠΛΕΥΡΩΝ |  | ΤΕΜ. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΟΡΜΟΥ 2'' ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1'' 6ΠΑΡΟΧΩΝ (1/2)'' ΠΑΡΟΧΗΣ 2 ΠΛΕΥΡΩΝ |  | ΤΕΜ. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΟΡΜΟΥ 2'' ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1'' 8ΠΑΡΟΧΩΝ (1/2)'' ΠΑΡΟΧΗΣ 2 ΠΛΕΥΡΩΝ |  | ΤΕΜ. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΟΡΜΟΥ 2'' ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2'' 14ΠΑΡΟΧΩΝ (1/2)'' ΠΑΡΟΧΗΣ 2 ΠΛΕΥΡΩΝ |  | ΤΕΜ. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΟΡΜΟΥ 2'' ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2'' 16ΠΑΡΟΧΩΝ (1/2)'' ΠΑΡΟΧΗΣ 2 ΠΛΕΥΡΩΝ |  | ΤΕΜ. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΟΡΜΟΥ 2'' ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2'' 18ΠΑΡΟΧΩΝ (1/2)'' ΠΑΡΟΧΗΣ 2 ΠΛΕΥΡΩΝ |  | ΤΕΜ. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 105-125/300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) |  | ΤΕΜ. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 115-135x300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) |  | ΤΕΜ. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 135-155x300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) |  | ΤΕΜ. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 155-175x300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) |  | ΤΕΜ. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 180-200x300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) |  | ΤΕΜ. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 190-2105x300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) |  | ΤΕΜ. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 215-235x300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) |  | ΤΕΜ. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 235-255x300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) |  | ΤΕΜ. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 295-315x300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) |  | ΤΕΜ. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 32-37/150 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) |  | ΤΕΜ. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 32-37/76 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) |  | ΤΕΜ. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 60-70/300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) |  | TEM | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 85-105/300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) |  | ΤΕΜ. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 95-115/300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) |  | ΤΕΜ. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ (€) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Γεράνι, ……………………………… (ημερομηνία)

Ο οικονομικός φορέας

Υπογραφή & Σφραγίδα